Opis przedmiotu Zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobiegniew”.
 Zadanie realizowane będzie w systemie …………………………………………………………
Dostawę, montaż i uruchomienie 19 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków oraz pompowni ścieków o ile będzie to niezbędne dla prawidłowej pracy. Wszystkie roboty powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz dokumentacją zgłoszeniową. Roboty budowlane swoim zakresem obejmują dostawę, montaż i uruchomienie 19 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (zwanych dalej PBOŚ) spełniających wymogi normy PN-EN 12566-3+A2:2013-10 (lub nowszą) w miejscowościach zlokalizowanych na terenie Gminy Dobiegniew w 19 lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego

1. 10szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe do 4 RLM,
2. 4 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe do 6 RLM,
3. 3 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowedo 8 RLM,
4. 2 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowedo 10 RLM,

1. 8. szt. Przydomowych roślinnych oczyszczalni ścieków
2. 5 szt do 4 RLM
3. 3 szt do 8 RLM
4. 2 szt. Przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków
5. 2 szt. Do 10 RLM
6. 9 szt. Przydomowych drenażowych oczyszczalni ścieków
7. 5 szt. Do 4 RLM
8. 4 szt. Do 6 RLM

Wszystkie roboty powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz dokumentacją zgłoszeniową. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości i lokalizacji oczyszczalni z uwagi na czynniki zewnętrzne np. rezygnację niektórych użytkowników z oczyszczalni lub skrajne niekorzystne uwarunkowania gruntowe wynikające z badań geologicznych i oceny projektowej w ramach wynagrodzenia umownego.

 Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w następujących etapach:

ETAPY REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
 Lp. Zakres zadania Termin realizacji ………………………………………………………………………..
Wykonawcy otrzyma Pełnomocnictwo do reprezentowania zamawiającegow formalnościach niezbędnych / wymaganych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia.

  Wykonanie przyłącza do instalacji kanalizacji sanitarnej z budynków mieszkalnych, oczyszczalni ścieków sanitarnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz odbiornik ścieku oczyszczonego

 Wykonawca udzieli na wykonane roboty gwarancji na okres minimum ………. miesięcy licząc od dnia przyjęcia protokołu odbioru robót. Gwarancja na przydomowe oczyszczalnie ścieków musi obejmować kompletne urządzenie.